Памятка населению по безопасной эксплуатации газового оборудования в жилых помещениях

- Не устраняйте  самостоятельно неисправности в газовом оборудовании и на газопроводе, а отключите газ и вызовите специалистов.

- Во время работы газовых приборов следите за вентиляцией помещения: приоткрывайте форточки на все время горения газа, не закрывайте решетки вентиляционных каналов.

- Проверяйте тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход.

- Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

- При внезапно потухшем пламени немедленно закройте все газовые краны, тщательно проветрите помещение.

- Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста и лиц в нетрезвом состоянии.

- Не пользуйтесь газовыми плитами для отопления помещений.

- Закрывайте краны газовых приборов после каждого пользования.

- Не оставляйте на плите или близко от нее легковоспламеняющиеся предметы: бумагу, тряпки и т.д.

- Не отключайте автоматику безопасности и регулирования, не пользуйтесь газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре.

- Не применяйте открытый огонь для обнаружения утечек газа.

При запахе газа необходимо:

- Закрыть все краны у газовых приборов и перед ними.

- Открыть все окна и двери, проветрить помещения.

- Вызвать аварийную бригаду по телефону- 04, 104 или 112- Единая дежурно-диспетчерскаяслужба.

- Принять меры по эвакуации людей из загазованной зоны.

До устранения утечки газа нельзя:

- Зажигать огонь, курить.

- Включать и выключать электроприборы, электроосвещение и пользоваться электрозвонками.

Соблюдение этих простых правил и своевременное техническое обслуживание газового оборудования способны свести к минимуму число трагедий, которые могут быть связаны с потерей имущества и человеческими жертвами.

Находясь у себя дома или на улице, не оставайтесь равнодушными и не теряйте бдительности. Если почувствуете запах газа в квартире, частном доме, около люка колодца или в подвале, на лестничной клетке здания и т.д., немедленно сообщите об этом в аварийную службу по телефону 04, с мобильного телефона –104.

Государственный инспектор

Приозерского района

по пожарному надзору

Е. Индрик