|  | МЧС информирует: Меры пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования ОНДиПР Приозерского района УНДиПР Главное управление МЧС России по Ленинградской области призывает граждан быть бдительными и напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать следующие правила: |
| --- | --- |

17 декабря 1837 года ночью в Санкт-Петербурге вновь возник пожар — горел Зимний дворец. Он начался в помещении дворцовой аптеки, размещавшейся на первом этаже дворца. Загорелась сажа в дымоходе и рогожа, которой прислуга для тепла на ночь затыкала дыру, пробитую в дымоходе. Огонь распространялся с неимоверной скоростью. Весь дворец представлял сплошное пылающее море огня, огромный костер.

Николай I, извещенный о пожаре вернулся из театра и возглавил работы по тушению. По его поручению подразделения Преображенского и Павловского полков, матросы гвардейского экипажа и команды гофинтендантского ведомства выносили из дворца мебель, ценные вещи, художественные произведения на Дворцовую площадь.

Вся площадь Главного штаба была загромождена диванами, столам, стульями, картинами, сервизами.

Попытки тушить дворец силами пожарных и гвардии результатов не дали. Он горел три дня и выгорел полностью внутри. Дворец восстановили в 1839 году

НУЖНО!

- очищать дымоходы от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в 3 месяца;

- немедленно заделывать раствором глины с песком, появившиеся в кладке печей и дымоходов трещины; наружные стены дымовых труб на чердаке должны быть побелены, чтобы легче было заметить трещины и щели;

- прибить металлический лист размером не менее 0,5 - 0,7 метра на деревянном полу перед топочной дверцей печи, чтобы предупредить пожар от выпадающих горящих углей;

- установить защитный экран рядом с камином;

- топить печи при закрытых дверцах, это предотвратит выпадение горящих дров и углей на пол;

- обращаться к специалисту при любом отклонении от норм в работе камина или печи

НЕЛЬЗЯ!

- допускать перекала печей;

- допускать эксплуатацию печей не имеющих противопожарных разделок и отступов от сгораемых конструкций строений;

- разжигать дрова в печи и камине бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями;

- оставлять топящиеся печи без присмотра или поручать, это делать детям;

- оставлять перед топками печей и камином дрова, бумагу и др. сгораемые материалы;

- мебель должна находиться на расстоянии не ближе 0,5 метра от печей;

- выбрасывать горящую золу, шлак и уголь возле строений и у заборов;

- увеличивать мощность камина путем турбонадува или заменой дров на более «мощное» топливо (например - уголь)

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (112), телефон «доверия» Главного управления МЧС России по Ленинградской области — (812) 579-99-99.